## Bericht
Energieverbrauchsdaten der bezirklichen Abnahmestellen im Jahr 2018
Lfd.-Nr. | Einrichtung | Straße | PLZ | Wärmemedium | Wärmeverbrauch witterungsbereinigt [kWh] | Stromverbrauch [kWh] | Bemerkungen
1 | Barnim-Schule | Ahrensfelder Chaussee 41 | 13057 | Fernwärme | 1336828.6099 | 259284.4
2 | Schule am Fennpfuhl | Alfred-Jung-Straße 19 | 10369 | Fernwärme | 332902.0516 | 60886 | Wärme- und Stromversorgung für mehrere Gebäude -
3 | Bürogebäude | Alfred-Kowalke-Str. 24 | 10315 | Fernwärme | 418156.091 | 69229.6
4 | Trafostation Gewerbezentrum | Allee der Kosmonauten 16 | 10315 | - | - | 226482.2 | Stromversorgung für mehrere Gebäude
5 | Garage | Allee der Kosmonauten 20-22 | 10315 | - | - | 7089.6
6 | Sporthalle | Allee der Kosmonauten 22 A | 10315 | Fernwärme | 198384.1918 | 26332
7 | Adam-Ries-Schule | Alt-Friedrichsfelde 66 | 10315 | Fernwärme | 586268.8087 | 87960
8 | Sporthalle | Am Berl 21 | 13051 | Fernwärme | 234005.6383 | 26945
9 | Martin-Niemöller-Schule | Am Breiten Luch 5 | 13053 | Fernwärme | 422013.2538 | 66950
10 | Schule Am Breiten Luch | Am Breiten Luch 19 | 13053 | Fernwärme | - | 7440 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude -
11 | Schule Am Breiten Luch | Am Breiten Luch 19 | 13053 | Fernwärme | 678110.922 | 39500 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude -
12 | Tennisplatz | Am Gutspark 5 (Bornitzstr. 17) | 10367 | - | - | 5652
13 | Brunnen | Am Stadtpark (Kielblockstr. 1) | 10367 | - | - | 1249.6
14 | Alexander-Puschkin-Schule | Am Tierpark 19 | 10315 | Fernwärme | 133144.6522 | 15229
15 | Sporthalle | Anton-Saefkow-Platz 5 | 10369 | Fernwärme | 67663.6939 | 35585.9
16 | Brunnen | Anton-Saefkow-Platz | 10369 | - | - | 41000
17 | Anton-Saefkow-Bibliothek | Anton-Saefkow-Platz 14 | 10369 | - | - | 55497 | angemietet
18 | Schule auf dem lichten Berg | Atzpodienstr.19 | 10365 | Fernwärme | 410888.0579 | 62463
19 | Jugendverkehrsschule | Baikalstr. 4 | 10319 | Fernwärme | 149464.7808 | 5258
20 | Schule im Ostseekarree | Barther Str. 27 | 13051 | Fernwärme | 397369.7157 | 54500
21 | Schule am Roedernplatz | Bernhard-Bästlein-Str. 22 | 10367 | Fernwärme | 509558.5565 | 58700
22 | Schule am Roedernplatz | Bernhard-Bästlein-Str. 22 | 10367 | Fernwärme | 97409.141 | 17061
23 | Hans-Rosenthal-Grundschule | Bernhard-Bästlein-Str. 56 | 10367 | Fernwärme | 487044.5974 | 57720
24 | Sportfunktionsgebäude | Bornitzstr. 83 | 10365 | Erdgas H | 89577.4283 | 23423
25 | Brunnen | Charlottenstr., Alfred-Kowalke-Str. 8002, Köpitzer Str. | 10315 | - | - | 1236.9
26 | Sportfunktionsgebäude | Coppistr. 8 | 10365 | Fernwärme | 40083.2635 | 11799
27 | JFE | Degner Str. 40 | 13053 | Erdgas H | 67999.2438 | 9541.5
28 | Schule Am Faulen See | Degner Str. 71-77 | 13053 | Erdgas H | 636095.2011 | 79957
29 | Tbc-Fürsorgestelle | Deutschmeisterstraße 24 | 10367 | - | - | 26642.8 | angemietet
30 | Filiale Grüner Campus Malchow | Doberaner Str. 53 | 13051 | Fernwärme | - | 60150 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude -
31 | Filiale Grüner Campus Malchow | Doberaner Str. 55 | 13051 | Fernwärme | 942795.567 | 55900 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude -
32 | Filiale Grüner Campus Malchow | Doberaner Str. 58 | 13051 | Fernwärme | 247125.3074 | 28345
33 | Filiale Grüner Campus Malchow | Doberaner Str. 58 | 13051 | - | - | 541
34 | JFE BetonOase | Dolgenseestr. 11a | 10319 | Fernwärme | 12186 | 5223.7 | Abriss 2018
35 | Immanuel-Kant-Gymnasium | Dolgenseestr. 42 | 10319 | Fernwärme | 186321.0066 | 6710
36 | Sportfunktionsgebäude | Dolgenseestr. 42 | 10319 | Fernwärme | 68046.8631 | 23176
37 | Fil. Paul-und Charlotte-Kniese-Schule | Dolgenseestr. 60 | 10319 | Fernwärme | 618840.4055 | 134810
38 | JFE BetonOase | Dolgenseestr. 60 A | 10319 | Fernwärme | 13495.0863 | 1041 | Neubau 2018
39 | Naturschutzstation | Dorfstr. 35 | 13051 | Erdgas H | 61435.5332 | - | vermietet
40 | Gut Falkenberg | Dorfstraße 36 | 13057 | Erdgas H | 44983.621 | 73979.4
41 | Sporthalle | Edgarstr. 2 | 13053 | Fernwärme | 170798.2243 | 15167
42 | Gewerbeobjekt | Egon-Erwin-Kisch-Straße 32 | 13059 | Fernwärme | 77488.7723 | 4614
43 | Gewerbeobjekt | Egon-Erwin-Kisch-Straße 12 | 13059 | Fernwärme | 66633.7882 | - | vermietet
44 | Bürogebäude | Egon-Erwin-Kisch-Str. 106 | 13059 | Fernwärme | 147893.3441 | 67400
45 | Richard-Wagner-Schule | Ehrenfelsstr. 36 | 10318 | Erdgas H | 482769.9353 | 54512.8 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude -
46 | Richard-Wagner-Schule | Ehrenfelsstr. 36 | 10318 | Strom-Mix | - | 27799 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude -
47 | JFE | Erich-Kurz-Straße 4a | 10319 | Fernwärme | 581660.8115 | - | vermietet
48 | Brunnen | Erich-Kurz-Str. 7-9 | 10319 | - | - | 689.9
49 | Bodo-Uhse-Bibliothek | Erich-Kurz-Str. 9 | 10319 | - | - | 53377.3 | angemietet
50 | Brunnen | Erich-Kurz-Str. 11 (Y) | 10319 | - | - | 2895.7
51 | Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule | Erich-Kurz-Str. 6-10 | 10319 | Fernwärme | 869705.4885 | 311619.3
52 | Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule | Erich-Kurz-Str. 6-10 | 10319 | Fernwärme | 69384.633 | 20503
53 | JFE | Erieseering 4-6 | 10319 | Fernwärme | 206070.8318 | 24750
54 | Sporthalle | Falkenberger Chaussee 160 | 13057 | Erdgas H | 144804.7346 | 16436
55 | Sportfunktionsgebäude | Fennpfuhlweg 53 | 13059 | Erdgas H | 214734.2209 | 50005
56 | Sportfunktionsgebäude | Fischerstr. 15 | 10317 | Erdgas H | 107024.916 | 39062
57 | Brunnen | Frankfurter Allee 144 | 10365 | - | - | 2602.6
58 | Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek | Frankfurter Allee 149 | 10365 | - | - | 44235 | angemietet
59 | Keramikatelier | Frankfurter Allee 203 | 10365 | - | - | 26558 | angemietet
60 | Sonnenuhr-Schule | Franz-Jacob-Str. 33 | 10369 | Fernwärme | 323591.926 | 46965.3
61 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | Franz-Jacob-Str. 8 | 10369 | Fernwärme | 510579.6027 | 90450.1
62 | Alexander-Puschkin-Schule | Franz-Mett-Str. 18 | 10319 | Fernwärme | 174085.063 | 9268
63 | Kapelle | Gärtnerstr. 7 | 13053 | - | - | 1.4
64 | Revierstützpunkt | Gensinger Str. 105 | 10315 | Fernwärme | 65463.2395 | 2894.9
65 | Sporthalle | Gensinger Str. 56 | 10315 | Fernwärme | 132862.2587 | 1626
66 | Ausbildungsgebäude | Gotlindestr. 80 | 10365 | Erdgas H | 78857.5501 | 4103
67 | JFE | Grevesmühlener Str. 43 | 13059 | Fernwärme | 56215.1298 | 6108
68 | Bürogebäude | Große-Leege-Str. 103 | 13055 | Fernwärme | 818644.3167 | 363328
69 | Friedhof | Gudrunstr. 7-20 | 10365 | Erdgas H | 318624.3477 | 12952.1
70 | Schule auf dem lichten Berg | Hagenstr. 26 | 10365 | Fernwärme | 98600.7307 | 16451
71 | Hermann-Gmeiner-Schule | Harnackstr. 17 | 10365 | Fernwärme | 851594.653 | 31700 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude -
72 | Hermann-Gmeiner-Schule | Harnackstr. 25 | 10365 | Fernwärme | - | 58050 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude -
73 | Sportfunktionsgebäude | Hauffstr. 13-20 | 10317 | Erdgas H | 90822.1745 | 26494
74 | Schule am Grünen Grund | Herzbergstr. 79 | 10365 | Flüssiggas | 34322.8794 | 3377
75 | Sportfunktionsgebäude | Hohenschönhauser Str. 76 | 10369 | Flüssiggas | 50089.0738 | 2045.1
76 | Schule im Gutspark | Josef-Orlopp-Str. 20 | 10367 | Fernwärme | 341703.8689 | 78855
77 | Seniorenfreizeitstätte | Judith - Auer - Straße 8 | 10369 | - | - | 6008.9 | vermietet
78 | Sporthalle | Klützer Str. 36 | 13059 | Fernwärme | 340022.7971 | 10459
79 | Manfred-von-Ardenne-Gymnasium | Konrad-Wolf-Str. 11 | 13055 | Fernwärme | 62938.3096 | 1260.1 | Abriss in 2018
80 | Kultur-Galerie | Konrad-Wolf-Straße 99 | 13055 | - | - | 2891 | angemietet
81 | Brunnen | Otto-Marquardt-Str., Judith-Auer-Str. | 10369 | - | - | 1677.8
82 | Brunnen | Landsberger Allee 182 (203) | 10369 | - | - | 4450
83 | Brunnen | Landsberger Allee 277 | 13055 | - | - | 2016.7
84 | Manfred-von-Ardenne-Gymnasium | Leuenberger Str. 5 | 13055 | Fernwärme | 166399.5305 | 8238
85 | Brodowin-Schule | Liebenwalder Str. 22 | 13055 | Fernwärme | 540081.4162 | 71666
86 | Brodowin-Schule | Liebenwalder Str. 22 | 13055 | Fernwärme | 138433.7161 | 33511
87 | Revierstützpunkt | Liepnitzstr. 33-37 | 10318 | Erdgas H | 52511.8991 | 3251
88 | Friedrichsfelder Schule | Lincolnstr. 67 | 10315 | Fernwärme | 323642.8676 | 69000
89 | Karlshorster Schule | Lisztstr. 6 | 10318 | Fernwärme | 454537.2313 | 84602 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
90 | Karlshorster Schule | Lisztstr. 6 | 10318 | Fernwärme | 122840.0586 | 27623
91 | Immanuel-Kant-Gymnasium | Lückstr. 63 | 10317 | Fernwärme | 652748.6648 | 129508 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
92 | Grüner Campus Malchow | Malchower Chaussee 2 | 13053 | Erdgas H | 322666.1183 | 58925
93 | KiTa / Kirchengemeinde | Malchower Weg 46 | 13053 | - | - | 21165 | vermietet
94 | Paul-Schmidt-Schule | Malchower Weg 54 | 13053 | Erdgas H | 966832.236 | 36899
95 | Jugendverkehrsschule | Malchower Weg 66 | 13053 | Erdgas H | 54818.6663 | 2235
96 | Alexander-Puschkin-Schule | Massower Str. 37 | 10315 | Fernwärme | 795186.8312 | 97900 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
97 | Bürgermeister-Ziethen-Schule | Massower Str. 39 | 10315 | Fernwärme | - | 58950 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
98 | Bürgermeister-Ziethen-Schule (MEB) | Massower Str. 39 | 10315 | Fernwärme | 62078.9474 | - | Stromversorgung aus anderem Gebäude -
99 | KiTa | Mellenseestr. 65 | 10319 | - | 197910.2138 | 48283.4
100 | Notstromtrafo | Möllendorffstr. 5 | 10367 | - | - | 2346
101 | Bürogebäude | Möllendorffstr. 6 | 10367 | Fernwärme | 457925.9531 | 121994
102 | Vereinshaus | Neustrelitzer Straße 63 | 13055 | Fernwärme | 60758.8963 | 8174.7
103 | Sportfunktionsgebäude | Neustrelitzer Str. 61 | 13055 | Fernwärme | 51787.6429 | 12568
104 | Schule an der Victoriastadt | Nöldnerstr. 44 | 10317 | Fernwärme | 633614.5682 | 103950
105 | Bürgeramt | Normannenstr. 1 | 10367 | - | - | 36676 | angemietet
106 | Mies-van-der-Rohe Haus | Oberseestr. 60 | 13053 | Erdgas H | 66622.714 | 3832
107 | Seefilter | Oberseestraße 5 | 13053 | - | - | 18121
108 | Bürogebäude | Oberseestr. 98 | 13053 | Erdgas H | 146946.4954 | 22715
109 | Nils-Holgersson-Schule | Otto - Marquardt- Str. 14 | 10369 | Fernwärme | 735277.3302 | 250841.2
110 | Bürgeramt | Otto-Schmirgal-Str. 1 | 10319 | - | - | 28046.6 | angemietet
111 | Schule | Paul-Junius-Str. 69 | 10369 | Fernwärme | 95528.7326 | 11720 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - - Leerstand
112 | Carl-von-Linné-Schule | Paul-Junius-Str. 15 | 10367 | Fernwärme | 2367786.3155 | 469090.4
113 | Fil. Manfred-von-Ardenne-Gymnasium | Paul-Junius-Str. 25-27 | 10369 | Fernwärme | 807564.5253 | 60008 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
114 | Sporthalle | Paul-Junius-Str. 25-27 | 10369 | Fernwärme | 130967.4538 | - | Stromversorgung aus anderem Gebäude -
115 | Margarete-Steffin-Volkshochschule | Paul-Junius-Str. 71 | 10369 | Fernwärme | 468666.8724 | 74367
116 | Brunnen | Anton-Saefkow-Platz/Fennpfuhl | 10369 | - | - | 1.2
117 | Revierstützpunkt | Paul-Junius-Str. 73 | 10369 | Fernwärme | 131619.7274 | 10248.9
118 | Matibi-Schule | Prendener Str. 15 | 13059 | Fernwärme | 467277.0535 | 425109.6 | Stromversorgung für mehrere Gebäude -
119 | Fritz-Reuter-Schule | Prendener Str. 29 | 13059 | Fernwärme | 1983099.9433 | - | Stromversorgung aus anderem Gebäude -
120 | Anna-Seghers-Bibliothek | Prerower Platz 2 | 13051 | - | - | 131314.7 | angemietet
121 | Randow-Schule | Randowstr. 45 | 13057 | Fernwärme | 457519.528 | 58700
122 | Schule am Rathaus | Rathausstr. 8 | 10367 | Fernwärme | 503510.9062 | 74760
123 | Sporthalle | Rhinstr. 127a | 10315 | Fernwärme | 175042.986 | 18288.5
124 | Sporthalle | Ribnitzer Str. 1 | 13051 | Fernwärme | 110387.0596 | 18508
125 | Soziokulturelles Zentrum | Ribnitzer Str. 1b | 13051 | Fernwärme | 86849.8395 | 54051.8
126 | Hort | Roedernstr. 13, 69-72 | 13053 | - | - | 52 | Leerstand
127 | Obersee-Schule | Roedernstr. 69-72 | 13053 | Erdgas H | 444239.2822 | 95750
128 | Lew-Tolstoi-Schule | Römerweg 120 | 10318 | Erdgas H | 876162.8862 | 13539.5
129 | Hans-und-Hilde-Coppi-Schule | Römerweg 30-32 | 10318 | Fernwärme | 933773.372 | 169973.4 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
130 | Brunnen | Rotkamp 6 Y, Mühlengrund | 13055 | - | - | 11759
131 | Fil. Paul-Schmidt-Schule | Rüdickenstr. 24 | 13053 | Fernwärme | 264479.7713 | 35628 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
132 | 33. Grundschule | Rüdigerstraße 76 | 10365 | Fernwärme | 479433.2624 | 30620.7
133 | MEB | Rüdigerstraße 76 | 10365 | Fernwärme | 69795.4878 | 10725
134 | Sporthalle | Rudolf-Seiffert-Str. 37 | 10369 | Fernwärme | 151079.4071 | 27884
135 | Fil. Bernhard-Grzimek-Schule/Fil. Alexander-Puschkin-Schule | Rummelsburger Str. 21 | 10319 | Fernwärme | 293436.7315 | 12465
136 | Seniorenbegegnungsstätte | Ruschestraße 43 | 10367 | - | - | 6185.5 | vermietet
137 | Zoschke-Stadion | Ruschestr. 90 | 10365 | Erdgas H | 155359.6064 | 33201
138 | Schule am Wilhelmsberg | Sandinostr. 8 | 13051 | Fernwärme | - | 95900 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude -
139 | Schule am Wilhelmsberg | Sandinostr. 8 | 13051 | Fernwärme | 159413.8909 | 24476
140 | Gutenberg-Schule | Sandinostr. 10 | 13051 | Fernwärme | 1327714.4986 | 143335 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
141 | Gutenberg-Schule | Sandinostr. 10 (Landsberger Allee ) | 13051 | Fernwärme | 144341.8308 | 16546.4
142 | Stadion "1. Mai" | Scheffelstr. 21 | 10367 | Erdgas H | 135609.7812 | 23978
143 | Revierstützpunkt | Schulze-Boysen-Str. 40 | 10365 | Fernwärme | 89207.5482 | 4691.1
144 | Mildred-Harnack-Schule | Schulze-Boysen Str. 12-20 | 10365 | Fernwärme | 550071.501 | 87500
145 | Mildred-Harnack-Schule | Schulze-Boysen Str. 12-20 | 10365 | Fernwärme | 458179.5536 | 48000
146 | Kiezspinne e.V. | Schulze-Boysen-Str. 38 | 10365 | - | - | 38350 | vermietet
147 | Revierstützpunkt | Schwarzmeerstr. 57 | 10319 | Erdgas H | 51886.2038 | 2502.2
148 | Sporthalle | Seehausenerstr. 5 | 13057 | Fernwärme | 236686.7152 | 26695.4 | keine Wärmemitversorgung mehr für JFE Welseclub
149 | George-Orwell-Schule | Sewanstr. 223 | 10319 | Fernwärme | 640067.5362 | 71950
150 | Bernhard-Grzimek-Schule | Sewanstr. 184 | 10319 | Fernwärme | 321308.4148 | 56700
151 | Seniorenwohnheim | Sewanstraße 235 | 10319 | - | - | 2967.9 | vermietet
152 | KULTSchule | Sewanstr. 43 | 10319 | Fernwärme | 691114.3114 | 76876
153 | Filiale Schule auf dem lichten Berg | Siegfriedstraße 208 | 10365 | Erdgas H | 184345.3596 | 32505
154 | BVB Stadion | Siegfriedstr. 71 | 10365 | Erdgas H | 235445.0698 | 62400
155 | Schule | Stolzenfelsstraße 1(Treskowallee 111) | 10318 | - | - | 19910 | angemietet
156 | Sportfunktionsgebäude | Storkower Str. 209 A | 10369 | Fernwärme | 61166.4289 | 21529
157 | Fil. Matibi-Schule | Str. 3 Nr. 21 | 13059 | Heizöl | 314449.3539 | 31720
158 | Kultur-Galerie | Strausberger Straße 26 (Konrad-Wolf- Str. 99) | 13055 | - | - | 3139 | angemietet
159 | Mildred-Harnack-Schule | Tasdorfer Str. 45-46 | 10365 | Fernwärme | 145695.1046 | 16682
160 | Gartenarbeitsschule | Trautenauerstr. 40 (19) | 10318 | Erdgas H | 168103.8583 | 11943
161 | Kulturhaus Karlshorst | Treskowallee 112 (Dönhoffstraße 42) | 10318 | - | - | 52350 | angemietet
162 | Museum | Türrschmidtstr. 24-25 | 10317 | Erdgas H | 192349.8307 | 29750
163 | Seniorenbegegnungsstätte | Warnitzer Straße 06-08 | 13057 | - | - | 4345.3 | vermietet
164 | Sportfunktionsgebäude | Wartenberger Str. 123, Am Breiten Luch 21 | 13053 | Fernwärme | - | 19265 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude -
165 | Brunnen | Wartenbergerstraße 174 (Y) / Wustrower Str. 22 | 13053 | - | - | 6021
166 | Feldmark-Schule | Wartiner Str. 23 | 13057 | Fernwärme | 985290.8031 | 113385.1
167 | Fil. Feldmark-Schule/Fil. Barnim-Schule | Wartiner Str. 47-49 | 13057 | Fernwärme | 301549.7302 | 18210
168 | Sportplatz | Weißensseer Weg 100 | 10369 | - | - | 1090
169 | Sozialeinrichtung | Weitlingstr. 11 | 10317 | Erdgas H | 69507.5572 | 4090.8
170 | Sporthalle | Welsestr. 50 | 13057 | Fernwärme | 155660.2724 | 9661
171 | Manfred-von-Ardenne-Gymnasium | Werneuchener Str. 27 | 13053 | Fernwärme | 791275.4046 | 124081
172 | Philipp-Reis-Schule | Werneuchener Str. 14 | 13055 | Fernwärme | - | 41500 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude -
173 | Philipp-Reis-Schule | Goeckestr. 35 | 13055 | Fernwärme | - | 2964 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude -
174 | Philipp-Reis-Schule | Werneuchener Str. 15 | 13055 | Fernwärme | 767527.7737 | 81750 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude -
175 | Robinson-Schule | Wönnichstr. 7 | 10317 | Erdgas H | 928256.6215 | 85500
176 | Vincent-van-Gogh-Schule | Wustrower Str. 22-24 | 13051 | Fernwärme | 151214.513 | 44350
177 | Vincent-van-Gogh-Schule | Wustrower Str. 26 | 13051 | Fernwärme | 1098532.8055 | 77022 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
178 | Vincent-van-Gogh-Schule | Wustrower Str. 26 | 13051 | Fernwärme | 520058.057 | - | Stromversorgung aus anderem Gebäude -
179 | Schule am Wäldchen | Wustrower Str. 28 | 13051 | Fernwärme | - | 6130 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude -
180 | Stadion Friedrichsfelde | Zachertstr. 30-50 | 10315 | Fernwärme | 311380.3458 | 38636
181 | Studio | Zingster Straße 25 | 13051 | - | - | 2792.4 | angemietet
182 | Werkhof | Zu den Krugwiesen 10 | 13057 | Fernwärme | 244879.4486 | 37450
183 | Soziokulturelles Zentrum | Zum Hechtgraben 1 | 13051 | Fernwärme | 845224.7419 | 76568.2
|  |  |  | Gesamt | 48710902.5251 | 8388329.5